## Slide 1: Теоретическая подготовка обучающихся к проведению квалификационного экзамена по модулю ППКРКС

## Slide 2: Составляющие профессионального модуля и формы промежуточной аттестации
Элементы модуля | Форма промежуточной аттестации
МДК.01.01. Технология штукатурных работ | Дифференцированный зачет
УП.01. Учебная практика | Дифференцированный зачет
ПП.01. Производственная практика | Дифференцированный зачет
ПМ (в целом) | Экзамен (квалификационный)

## Slide 3
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по всем составляющим профессионального модуля: МДК, учебной и производственной практикам.
Во время сдачи экзамена (квалификационного) преподаватель дает краткую характеристику студенту по степени освоения МДК, мастер производственного обучения дает характеристику по освоению программы учебной и производственной практики.

## Slide 4
Вариант задания № К1-1
Текст задания: Выполнить простое оштукатуривание поверхности кирпичной стены длиной 3 м. и высотой 2.5 м.
Часть А.
• составить технологическую карту подготовки стены к оштукатуриванию и оштукатуривание поверхности
• выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
• определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе
• организовать рабочее место
Часть Б.
• произвести подготовку кирпичной стены к оштукатуриванию и произвести оштукатуривание
• проверить качество оштукатуренной поверхности на соответствие критериям
• анализировать качество оштукатуренной поверхности, определить дефекты оштукатуренной поверхности, выявить причины.
Проверяемые компетенции общие: ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6
профессиональные: ПК 1.1 ПК 1.2

## Slide 5: Соответствие вопросов заданий квалификационного экзамена темам общепрофессиональных предметов и темам МДК
Содержание части А задания квалификационного экзамена | Тема, в которой данный вопрос изучается
Составить технологическую карту подготовки стены к оштукатуриванию и оштукатуривание поверхности | Предмет «Основы технологии отделочно строительных работ» Тема 2.4. Организация труда Практическое занятие «Изучение карты технологического процесса» Предмет Технология штукатурных работ Тема 1.2. Технология подготовки различных поверхностей Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку».

## Slide 6
Практическое занятие «Изучение карты технологического процесса»
Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку».

## Slide 7: Соответствие вопросов заданий квалификационного экзамена темам общепрофессиональных предметов и темам МДК
Содержание части А задания квалификационного экзамена | Тема, в которой данный вопрос изучается
Выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор | Предмет «Технология штукатурных работ» Тема 1.2. Технология подготовки различных поверхностей Урок «Инструменты для подготовки и провешивания поверхности перед оштукатуриванием» Практическое занятие «Составление таблицы видов материалов для подготовки поверхностей и инструментов для работы с ними»

## Slide 8
Практическое занятие «Составление таблицы видов материалов для подготовки поверхностей и инструментов для работы с ними»

## Slide 9: Соответствие вопросов заданий квалификационного экзамена темам общепрофессиональных предметов и темам МДК
Содержание части А задания квалификационного экзамена | Тема, в которой данный вопрос изучается
Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе | Предмет Технология штукатурных работ Тема 1.4. Технология оштукатуривания поверхностей Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания поверхностей растворами» Решение задач на определение объема работ и расчета потребности в растворе.

## Slide 10
Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания поверхностей растворами»
Решение задач на определение объема работ и расчета потребности в растворе.

## Slide 11: Соответствие вопросов заданий квалификационного экзамена темам общепрофессиональных предметов и темам МДК
Содержание части А задания квалификационного экзамена | Тема, в которой данный вопрос изучается
Организовать рабочее место | Тема 1.4. Технология оштукатуривания поверхностей. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности при проведении штукатурных работ. Практическая занятие «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание.»

## Slide 12
«Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание.»

## Slide 13: Соответствие вопросов заданий квалификационного экзамена темам общепрофессиональных предметов и темам МДК
Содержание части Б задания квалификационного экзамена | Тема, в которой данный вопрос изучается
●произвести подготовку кирпичной стены к оштукатуриванию и произвести оштукатуривание •проверить качество оштукатуренной поверхности на соответствие критериям •анализировать качество оштукатуренной поверхности, определить дефекты оштукатуренной поверхности, выявить причины. | Предмет «Технология штукатурных работ» Тема 1.5 Практическое задание: «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки» Практическое задание: Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения»

## Slide 14
Практическое задание: «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки»
Практическое задание:
    Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения»

## Slide 15: Дифференцированный зачет по МДК

## Slide 16
Результаты обучения по предмету МДК 01.01 «Технология штукатурных работ»
Группа:
Ф .И. О. | Тема1.1 | Тема1.2 | Тема1.3 | Тема1.4 | Тема1.5 | Тема1.6 | Тема1.7 | Тема1.8 | Тема1.9 | Тема1.10 | Тема1.11 | Тема1.12 | Тема1.13 | Тема1. 14 | Итоговая оценка
1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Спасибо за внимание